Beredskapsplan Brf af Grubbens

brf af Grubbens org. nr 769602-4806

Fastighetsbeteckning: Af Grubbens 4

Postadress: Grubbenstorget 5, 112 69 Stockholm

e-post: staffan.windrup(@)gmail.com Vid kontakt – uteslut parentesen runt @

Denna Beredskapsplan ger en guidning när en akut situation inträffar inom områdena:

Fastställd den 11 december 2018

|  |  |
| --- | --- |
| * Brand
* Vattenskada
* Värmeanläggning
* Inbrott / Skadegörelse
* Ohyra / Skadedjur
* Vinterbesvär
* Husen
* Tvättstuga
 | Bekanta dig med tillvägagångssätten i de olika situationerna för att spara tid om ett nödläge uppstår. Kontaktuppgifterna till föreningen finner du på hemsidan: brfafgrubbens.se |

Räddningstjänst, föreningens samarbetspartner och leverantörer:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orsak / Anmälan** | **Assistans** | **Kontaktuppgifter** | **Öppettider** |
| BrandPågående brott | SOS Alarm 112  |  | 00 / 2400 / 24 |
| Tillfälliga reparationer vid: VattenskadaBrandInbrott | SBC kundtjänst | 0771-722 722 | 07.00 – 21.00 |
| Jourtjänst då andra assistanser är stängda.Nödåtgärder som:Tillfälliga reparationer vid brand, vattenskadaGlasSanering av vatten/brand | Securitas  | 08-657 77 00 – 20 |  |
| Anmälan av: |  |  |  |
| BrandVattenskada samt det egna bolaget där hemförsäkringen är tecknad. | Moderna Försäkringar genom SBC.Försäkringsnummer 51-2140 | 0200 – 22 23 24 | 08.00 – 17.00 |
| InbrottSkadegörelse | Polisen | 114 14 | 00 / 24 |
| Skadedjur | Anticimex kundservice | 08-517 634 00 | 07.00 – 18:00 |
| Inget varmvatten.Kallt i bostaden.Dörrar som inte stänger.Lås som inte fungerar.Belysning som är släckt.Övriga felTillfälliga reparationer | SBC Kundtjänst  | 0771 722 722 | 07.00 – 21.00 |
| Beställning av nycklar till lägenheterna. | Kungs-Lås | 08-652 04 00 070-755 01 07Fleminggatan 23  |  |

**Brand**

**Följ ordningen: Rädda-varna-larma-släck**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Första åtgärd | Egna insatser | Uppföljning | Förebyggande åtgärder |
| I föreningens lokaler | Rädda personer.Varsko grannar.Larma vederbörlig assistans.Informera styrelsen. | * Brandslang finns i soprummet
* Brandsläckare i samlingslokalen
* Räddade inventarier placeras i samlingslokalen
 | FörsäkringsbolagInformera SBC |  |
| I egna bostaden | Rädda personer.Varsko grannar.Larma vederbörlig assistans.Informera styrelsen | * Brandslang finns i soprummet
* Brandsläckare i samlingslokalen

Räddade inventarier placeras i samlingslokalen. Nyckel fås genom styrelsemedlem | Föreningens bostadsrättsförsäkring är:Länsförsäkringar 9015583\*08 | Kontroller brandvarnaren regelbundet |
| Hos grannen | Rädda. Varsko andra grannar.Larma vederbörlig assistans.Informera styrelsen. |  |  | Ta reda på grannarnas kontaktuppgifter |

**Vattenskada**

Tre kategorier på tre möjliga ställen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. |
|  | **Tappvatten****Radiatorvatten** **Trasig utrustning, som läcker.** | **Regnvatten** | **Översvämning****(i källare)** |
| **I föreningens lokaler** | Stäng huvudkranar i lokalerna. Ring SBC (vid nödläge Securitas utanför kontorstid)Informera styrelsen.Stäng ev. avstängningsventiler utanför lokalerna (se nedan). | Ring SBCInformera styrelsenBegränsa vidare skador genom borttransport/täckning.Ev. anmälan till försäkringsbolaget: | Ring SBC (Securitas utanför kontorstid)Kontakta styrelsen |
| **I egna bostaden** | Stäng huvudkranar i bostaden.\*)Ring SBC (vid nödläge Securitas utanför kontorstid)Informera styrelsenInformera grannar om man befarar läckage genom våningsplanen.Stäng ev. avstängningsventiler utanför lokalerna (se nedan). |  |  |
| **Hos grannen** | Kontakta om möjligt lgh-innehavaren.Ring SBC (vid nödläge Securitas utanför kontorstid)Informera styrelsenStäng ev. avstängningsventiler utanför lokalerna (se nedan).Kolla med grannar om de drabbats. |  |  |

\*) Skaffa kännedom var de egna avstängningsventilerna är monterade i bostaden. Testa ventilerna årligen.

Avstängningsventiler utanför lägenheterna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hus | Lgh | Medium | Plats |
| **Alla** | **Alla** | **Alla** | **Pannrummet 16B** |
| 16  | 16A11, 16A21, 16A3116B11, 16B12 bad, 16B21, 16B22bad, B31 bad | Vatten | Utanför pannrummet 16 B |
| 16 | 16B12 kök, 16B22 kök, 16B31 kök+toa | Vatten | Taket innanför dörren till passagen till pannrummet i 16B |
| 17 | Alla | Alla | Förråd 17B31Ritning V59-170 (Dropbox/gemensamt/Ritningar/A,K,M,V,VV/V59-170) |
| 18 A | Alla | Vatten | Soprummet |
|  | 18A11, 18A21, 18A31 | Vatten | Förråd 18A21 |
|  | 18A12, 18A22, 18A32 | Vatten | Förråd 18A22 |
| 18 BC | Alla | Vatten | Avstängningar i varje lägenhet |
| 19 | Alla | Alla | Avstängningar i varje lägenhet |
| 20 | Alla | Alla | Förråd 2021 till höger om hissen |
|  | 2021, 2031 | Vatten | Förrådsgång till höger om hissen |
|  | 2022, 2032, 2033 | Vatten | Förrådsgång till vänster om hissen |

Bultsax för att komma in i lägenhetsförråd finns i Pannrummet, Grubbensringen 32 B

**Värmeanläggning**

|  |  |
| --- | --- |
| Inget (varm)vatten Kallt i bostaden | Ring SBC Informera styrelsen |

**Inbrott / Skadegörelse**

|  |  |
| --- | --- |
| I gemensamma utrymmen | Pågående brott – ring 112Avslutat brott – informera styrelsenAnmäl till polisen - ring 11414. |
| I egna bostaden | Pågående brott – ring 112Avslutat brott - Rapportera i första hand till Polisen 11414 och hemförsäkringsbolagetVid behov kan SBC alternativt Securitas 08 657 77 00 - 20 assistera med glas och tillfällig reparation |

**Ohyra / Skadedjur**

|  |  |
| --- | --- |
| I gemensamma utrymmen | Rapportera till Styrelsen |
| I egna bostaden | Kontakta Anticimex . Föreningen har avtal via Länsförsäkringar. |

**Vinterbesvär**

|  |  |
| --- | --- |
| Halka | Sandhinkar finns i varje entré. Sanda vid behov!Fylld sandbehållare finns på Grubbenstorget mitt emot ingången till soprummet.Kontakta styrelsen |
| Istappar | Kontakta styrelsen |
| Snö | Kontakta styrelsen |

**Husen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hissar krånglar | Hiss Partner | Anslag finns i hissarna |
|  |
| Belysning | Ring SBC | 0771 722 722 (07 – 21) |
|  |
| Entrédörrar | Ring SBC | 0771 722 722 (07 – 21) |
|  |
| Lås | Kungs-Lås  | 08-652 04 00 070-755 01 07Fleminggatan 23  |

**Tvättstuga**

|  |  |
| --- | --- |
| Maskiner fungerar ej | Ring SBC |
| Ploppar till bokningstavla | Ring SBC |